

г.Алматы «02» мая 2019г.

**Объявление**

**о проведении закупа товаров способом запроса Ценовых предложений**

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УЗ г.Алматы Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017 года (далее – ПП РК 1729) объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений

1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления Здравоохранения города Алматы, мкр.4, дом 3А
2. Перечень медицинской техники:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Лота** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Ед.изм** | **Кол-во, объем** | **Цена** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Электрокардиограф BTL-08, вариант исполнения: BTL-08 Holter с аксессуарами | Количество каналов: 3,7 –канальный; Длительность записи: до 7 суток; Кабель пациента: 5 отведений; Передача данных: USB, SD карта; Разрешение ЖК экрана: 128 × 64 пикс.; Носитель информации: SD карта 2 Гб; Динамический диапазон: ± 60 мВ; Цифровое разрешение: 1.8 мВ/24 бит; Частота дискретизации: 2000 Гц; Частотный диапазон: 0.049 Гц– 220 Гц; Максимальное напряжение поляризации электродов: ± 400 мВ; Ослабление синфазного сигнала: >65 дБ (типично 85 дБ); Определение кардиостимулятора: ≥ ± 2 мВ/± 0.1 мс; Аккумулятор щелочной: 2 x AA 1.5 В или 2x Ni-Cd или NiMH 1.2В; Размеры: 102 × 62 × 24 мм (4“ × 2.44“ × 0.94“); Соответствие со стандартами: IEC 601-1, 601-1-2, 60 601-2-47;  ***Включает: 3/7-канальный регистратор - 1 шт , кабель пациента, 5 проводов - 1 шт., чехол с 2 фиксирующими ремнями - 1 шт., перезаряжаемая батарея - 4 шт., SD карта 2 GB - 2 шт., самоклеящийся электрод для взрослых - 50 шт., USB кабель - 1 шт., USB хаб - для подключения нескольких USB - 1 шт., перезарядитель - 1 шт., устройство для считывания SD карт - 1 шт., переносная сумка - 1 шт., HW ключ - 1 шт., программное обеспечение Cardiopoint Holter, Самоклеящийся электрод для взрослых – 200 шт. Гарантия на оборудование:***  ***37 месяцев на оборудование и 6 месяцев на кабели пациентов и электроды*** | Комп | 1 | 2 867 050,00 | 2 867 050,00 |
| 2 | Система мониторинга кровяного давления BTL-08 ABPM Holter | Время мониторинга кровянного давления: 24, 27, 48, 51 часов; Метод мониторинга кровянного давления: Oсциллометрический метод «ступенчатого» выкачивания; Емкость памяти: 600 измерений; Точность: ± 3 мм Hg или 2 % от измеренной величины; Применяемые манжеты: стандартный, большой, маленький размеры; Передача данных в ПК: через оптический кабель; Сеть питания: AA, 2 × 1.5 В; Размеры: 98 × 69 × 29 мм; Стандарты: BHS (British Hypertension Society), AAMI; Безопасность: Класс II в соответствии IEC 536. ***Включает: основной прибор - 1 шт., сумка с фиксирующим ремнем - 1 шт., кабель интерфейс - 1 шт., стандартная манжета для взрослых - 1 шт., перезарядные батарейки - 8 шт., зарядное утройство - 1 шт., программное обеспечение Cardiopoint ABPM - 1 шт. Гарантия на оборудование:***  ***37 месяцев на оборудование и 6 месяцев на кабели пациентов и электроды*** | Комп | 1 | 1 109 800,00 | 1 109 800,00 |

**Сроки поставки:** в течение 45 рабочих дней по заявке Заказчика, в течение 2019 года

**Условия поставки:** DDP

**Место представления (приема) документов:** г.Алматы, мкр.4, дом 3А

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 13.05.2019г. до 10.00час.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми заявками:** 13.05.2019г., 11.00час., г.Алматы, мкр.4, дом 3А

1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в конверте, в запечатанном виде.

2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 ПП РК 1729, а также описание и объем фармацевтических услуг.

3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

**В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение**.

**В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с**[**пунктом 113**](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z447)**настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.**

**При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.**

5. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным [пунктом 13](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) ПП РК 1729;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.